## line
line_name | phases | from_bus | to_bus | R1 | X1 | B1
1 | 3 | 2 | 5 | 2.7114 | 8.2784 | 0.0007
2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0.2095 | 0
3 | 3 | SourceBus | 2 | 0.9227 | 2.8171 | 0.0011
5 | 3 | 3 | 2 | 2.2372 | 9.4254 | 0.00091
6 | 3 | 3 | 4 | 3.1903 | 8.1427 | 0.00073
7 | 3 | SourceBus | 5 | 2.5724 | 10.6189 | 0.00103
8 | 3 | 5 | 4 | 0.6356 | 2.0049 | 0.000269
9 | 3 | 2 | 4 | 2.7666 | 8.3946 | 0.000786
10 | 3 | 6 | 12 | 0.02341 | 0.4872 | 0
11 | 3 | 12 | 13 | 0.04207 | 0.3807 | 0
12 | 3 | 6 | 13 | 0.126 | 0.2481 | 0
13 | 3 | 6 | 11 | 0.1809 | 0.3788 | 0
14 | 3 | 11 | 10 | 0.1563 | 0.3658 | 0
15 | 3 | 9 | 10 | 0.0606 | 0.1609 | 0
16 | 3 | 9 | 14 | 0.2421 | 0.5149 | 0
17 | 3 | 14 | 13 | 0.3255 | 0.6628 | 0

## tranfo
tranfo_name | phases | widings | XHL | tap | pri_wdg | pri_bus | pri_kv | pri_kva | sec_wdg | sec_bus | sec_kv | sec_kva
t2 | 3 | 2 | 25.202 | 0.932 | 1 | 5 | 69 | 100000 | 2 | 6 | 13.8 | 100000
t3 | 3 | 2 | 55.618 | 0.969 | 1 | 4 | 69 | 100000 | 2 | 9 | 13.8 | 100000
t4 | 3 | 2 | 20.912 | 0.978 | 1 | 4 | 69 | 100000 | 2 | 7 | 13.8 | 100000
t5 | 3 | 2 | 17.615 | 0.98 | 1 | 8 | 18 | 100000 | 2 | 7 | 13.8 | 100000

## load
load_name | bus | phases | model | kV | kW | kvar | Vmaxpu | Vminpu
11 | 11 | 3 | 1 | 13.8 | 4900 | 2520 | 1.2 | 0.8
13 | 13 | 3 | 1 | 13.8 | 18900 | 8120 | 1.2 | 0.8
3 | 3 | 3 | 1 | 69 | 131880 | 26600 | 1.2 | 0.8
5 | 5 | 3 | 1 | 69 | 10640 | 2240 | 1.2 | 0.8
2 | 2 | 3 | 1 | 69 | 30380 | 17780 | 1.2 | 0.8
6 | 6 | 3 | 1 | 13.8 | 15680 | 10500 | 1.2 | 0.8
4 | 4 | 3 | 1 | 69 | 66920 | 5600 | 1.2 | 0.8
14 | 14 | 3 | 1 | 13.8 | 20860 | 7000 | 1.2 | 0.8
12 | 12 | 3 | 1 | 13.8 | 8540 | 2240 | 1.2 | 0.8
9 | 9 | 3 | 1 | 13.8 | 41300 | 23240 | 1.2 | 0.8
10 | 10 | 3 | 1 | 13.8 | 3570 | 1730 | 1.2 | 0.8

## gen
gen_name | bus | kV | kW | kVA | model | Vpu | Maxkvar | Minkvar | Vmaxpu | Vminpu
2 | 2 | 69 | 40000 | 100000 | 3 | 1.045 | 50000 | 40000 | 1.2 | 0.8
3 | 3 | 69 | 0 | 100000 | 3 | 1.01 | 40000 | 0 | 1.2 | 0.8
6 | 6 | 13.8 | 0 | 100000 | 3 | 1.07 | 24000 | -6000 | 1.2 | 0.8
8 | 8 | 18 | 0 | 100000 | 3 | 1.09 | 24000 | -6000 | 1.2 | 0.8